## Slide 1
Diritti d’autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell’autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l’autorizzazione dell’autore.
Diagnosi degli edifici esistenti e soluzioni di isolamento per la nuova costruzione

## Slide 3
Attività istituzionali

## Slide 4
3450
420
95
soci individuali
soci onorari
soci azienda

## Slide 5
soci individuali
Guide tecniche
Software
Chiarimenti dedicati
Abbonamento di 12 mesi: 120€+IVA
I servizi per i soci individuali

## Slide 6
www.anit.it

## Slide 7
Corsi ed eventi

## Slide 8
Il Congresso Nazionale

## Slide 9
Il Congresso Nazionale

## Slide 10
Il Congresso Nazionale

## Slide 11
Il Congresso Nazionale

## Slide 12
Social network e video
7.100 Like
8.300 Followers
8.000 Followers
460 Followers
5.300 Iscritti

## Slide 13
CREDITI FORMATIVI
Diagnosi degli edifici esistenti e soluzioni di isolamento per la nuova costruzione

## Slide 14
Programma
Diagnosi degli edifici esistenti e soluzioni di isolamento per la nuova costruzione

## Slide 15
Norme di riferimento e requisiti minimi

## Slide 16
Norme di riferimento e requisiti minimi

## Slide 17
> 50%
GEN
DIS
EMI
I requisiti si applicano ALL’ INTERO EDIFICIO
PER IL 1 LIVELLO STESSI REQUISITI DEI NUOVI EDIFICI (a parte le FER tranne in Lombardia dove sono soggetti a FER)
EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI I LIVELLO
NB l’ambito di applicazione si determina ragionando sull’INTERO EDIFICIO comprensivo di TUTTE le unità immobiliari che lo compongono
Norme di riferimento e requisiti minimi

## Slide 18
I requisiti si applicano
all’intero edificio :
A- EPH,nd EPC,nd, EPgl,tot
B- H’t
H- Asol,est/Asup utile
D- U limite per divisori < 0,8 (W/m2K)
G- Yie
F- verifiche termoigrometriche
M- hH hw hc : rendimenti limite
Q,R- valvole e termoregolazione
L- FER (solo se anche ristrutturazione rilevante ai sensi del Dlgs 28)
+ Altri requisiti specifici
EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI I LIVELLO
Norme di riferimento e requisiti minimi
Calcolo PT
Calcolo PT

## Slide 19
Gli indici di prestazione energetica
Norme di riferimento e requisiti minimi
Calcolo PT

## Slide 20
Norme di riferimento e requisiti minimi

## Slide 21
> 25%
I requisiti si applicano
alla superficie oggetto
di intervento e riguardano:
C- Ulim
B- H’t
I- ggl+sh < 0.35
F- verifiche termoigrometriche
M- hH hw hc : rendimenti limite
Q,R- Installazione valvole e termoregolazione
+ Altri requisiti specifici
Calcolo PT
Calcolo PT
Norme di riferimento e requisiti minimi
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI II LIVELLO

## Slide 22
I requisiti si applicano alla superficie o sistema oggetto di intervento e riguardano:
C- Ulim
I- ggl+sh < 0.35
F- verifiche termoigrometriche
M- hH hw hc : rendimenti limite
Q,R- Installazione valvole e termoregolazione
+ Altri requisiti specifici
Calcolo PT
Norme di riferimento e requisiti minimi
RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

## Slide 23
Superficie oggetto di intervento
Perimento della superficie di intervento interno
Perimento della superficie di intervento esterno
LA SUPERFICIE DI INTERVENTO

## Slide 24
Uprogetto = ≤ Ulimite
Dove Ψ è da valutare al:
- 100% se all’interno dell’area
50% se al perimetro dell’area
100% o 0% nel caso di diversa proprietà
Ψ1
Ψ3
Ψ2
Ψ9
Ψ8
Ψ6
Ψ7
Ψ4
Ψ5
VALUTAZIONE PONTI TERMICI PER U MEDIA
LA SUPERFICIE DI INTERVENTO

## Slide 25
Norme di riferimento per il calcolo:
ANALISI DEI PONTI TERMICI
UNI EN ISO 14683
Ponti termici in edilizia – Coefficienti di trasmissione lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento
Elenco dei metodi
Abaco precalcolato
UNI TS 11300-1
Modalità di considerare i PT nel calcolo del fabbisogno
Uso del coef. Ψ
Divieto per l’uso dell’Abaco precalcolato
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 26
Norme di riferimento per il calcolo:
ANALISI DEI PONTI TERMICI
UNI EN ISO 13788
Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale - Metodi di calcolo
Costruzione nodo
Clima interno
Verifiche igrotermiche
UNI EN ISO 10211
Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 27: PERCHE’ IL CALCOLO AD ELEMENTI FINITI?
Calcolo del flusso attraverso una parete
Q= AxUx ΔT (W)
Che cosa succede se c’è una discontinuità? Posso ragionare allo stesso modo (come se fossero due diverse pareti affiancate)?
Q
NB. Ipotesi: il flusso è monodimensionale e perpendicolare alle facce della parete
Q
Q ?
H
Hparete + Hpilastro ??
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 28: PERCHE’ IL CALCOLO AD ELEMENTI FINITI?
Risultati:
Andamento delle temperature
Andamento dei flussi
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 29
Con l’analisi FEM si riesce a rilevare il flusso aggiuntivo generato dalla discontinuità
PERCHE’ IL CALCOLO AD ELEMENTI FINITI?
19°C
E - Te
I - Ti
15°C
8°C
14°C
3°C
13°C
12°C
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 30
DALLA FEM ALLE DISPERSIONI- SIGNIFICATO FISICO DI ψ
L’analisi agli elementi finiti risponde a questa domanda:
Quanto vale il flusso attraverso il nodo?
Flusso = 14,762 [W/m]
L2D = Flusso / ∆T = 14,762 / (20.0–1.1) = 0,781 [W/mK]
A
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 31
Quanto vale la dispersione in assenza del ponte termico?
Disp. = UxA = Ux(Lx1m) = 0,760 [W/mK]
B
L
L
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 32
Quanto pesa energeticamente il pilastro?
Per rispondere confrontiamo il caso A e il caso B
C
L2D = 0,781 [W/mK]
Disp. = 0,760 [W/mK]
Ψ = L2D – Disp. = 0,021 [W/mK]
Ψe =
Ψi
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 33
VALUTAZIONE PT con BLOCCO HD III 30/7
Ponti termici- significato e valutazione

## Slide 34
Grazie per l’attenzione